丁烷安全技术说明书

产品名称：正丁烷（丁烷） 按照GB/T 16483 、GB/T 17519编制

第1部分 化学品名称

化学品名称： 正丁烷（丁烷）

化学品英文名： n-butane

产品推荐及限制用途： 丁烷除直接用作燃料外, 还用作溶剂、致冷剂和有机合成原料。

第2部分 危险性概述

紧急情况概述：

易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

CHS危险性类别：

易燃气体 类别2.1

标签要素：

象形图：

警示词：危险

危险性说明： 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高浓度有窒息和麻醉作用易燃液体和蒸汽，接触以丁烷为主的工人有头晕、头疼、睡眠不佳、疲倦等，对水生生物有毒。

防说明：

●预防措施：

密闭操作，全面通风。

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。

远离热源、火源，工作场所严禁吸烟。 避免野蛮作业，装卸过程应穿戴防静电工服。 使用防火花工具。

采取防止静电措施，容器和接收设备接地、连接。

使用防爆电气、照明及其他设备。

保持容器密闭。

避免与强氧化剂等接触。

避免吸入蒸汽或雾。 戴手套和防护眼镜，  空气中浓度超标时带呼吸防护器具。

作业场所不得进食、饮水、吸烟。

操作后彻底清洗接触部位。污染的工作服不得带出工作场所。

● 事故响应：

泄漏气体着火，切勿灭火，除非能安全的切断泄漏源。如果没有危险，消除一切点火源。皮肤接触：不会通过该途径接触；眼睛接触：不会通过该途径接触；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：不会通过该途径接触。

●安全储存：

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。防止直射，应与强氧化剂等分开存放。储存间采用防爆型照明、通风设施，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件损坏。

●废弃处置：

产品：应首先考虑回收利用，然后可考虑按照国家和地方 有关法规处置 。允许气体安全地扩散到大气中或当做燃料使用。不洁的包装：把倒空的容器归还厂商或按照国家和地方有关法规处置。

物理和化学危险： 易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会着火回燃。

健康危害：

具有弱刺激和麻醉作用，急性中毒主要表现为头痛、头晕、嗜睡、恶心、酒醉状态，严重者可出现昏迷。慢性影响出现 头痛、头晕、睡眠不佳、易疲倦。

环境危害： 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。

第3部分 成分/组成信息

组分    浓度或浓度围（质量分数，%）   CAS No.

正丁烷（丁烷） 大于99％ 106-97-8

第4部分 急救措施

急救：

皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

眼睛接触：不会通过该途径接触。

对保护施救者的忠告： 无资料。

对医生的特别提示： 对症即可，无特殊处理。如果被大量吸入，立即联系中毒处 臵 专家  。

第5部分 消防措施

灭火剂：

用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳灭火。

特别危险性：

易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸 的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

灭火注意事项及防护措施：

在上风向用低压水或雾状水灭火，消防人员戴自给正压式空气呼吸器，穿防静电防护工作服。上风灭火。

第6部分 泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，使用不易产生火花的工具。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断泄露源。

环境保护措施：

用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水 道等地方，防止气体进入。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。 防止发生次生危害的预防措施：漏气容器要妥善处理，修复、检验后 再用。

第7部分 操作处置与储存

操作注意事项：

密闭操作，全面通风。

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。

建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩） ，戴化学 安全防护眼镜，穿防静电工作服。

远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。

防止气体泄漏到工作场所空气中。

避免与氧化剂、卤素接触。

在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。

搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：

储存于阴凉、通风的库房。

远离火种、热源。

库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。

应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。

采用防爆型照明、通风设施。

禁止使用易产生火花的机械设 备和工具。

储区应备有泄漏应急处理设备。

第8部分 接触控制/个体防护

职业接触限值：

中国MAC(mg/m3)：未制定标准。

美国（ACGIH）TLV-TWA： 1000ppm。

生物限值： 无资料。

检测方法： 气相色谱法

工程控制： 生产过程密闭，全面通风。

个体防护装备：

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具 （半面罩）。

手防护：戴一般作业防护手套。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿防静电工作服。

第9部分 理性特性

外观与性状： 无色压缩或液化气体，有轻微的不愉快气味，纯品无味。

气味： 有轻微的不愉快气味，纯品无味。

PH值： 无意义

熔点（℃）：  -138.4 ℃

闪点（℃）：   -60 ℃

沸点（℃）：  -0.5℃

自燃温度（℃）： 287

爆炸极限[%（体积分数）]： 1.9～8.5

相对密度（水=1）：  0.6

饱和蒸气压（kPa）：  106.39Kpa（0℃）

易燃性（固体、气体）： 易燃

相对蒸气密度（空气=1）： 2.1

气味阈值（mg/m 3  ）： 无资料

辛醇/水分配系数（log P）： 2.89

蒸发速率： 无资料

溶解性： 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿。

第10部分 稳定性和反应性

稳定性： 稳定。

危险反应： 与空气混合能形成爆炸性很何物，遇明火和热源有燃烧爆 炸危险，与氧化剂接触会猛烈反应。

避免接触的条件： 高温、明火。

禁配物： 氧化剂、卤素。

危险的分解产物： 一氧化碳、二氧化碳。

第11部分 毒理学信息

急性毒性：  LC  50  ：658000ppm，4 小时(大鼠吸入)。

皮肤刺激或腐蚀： 无资料。

眼睛刺激或腐蚀： 无资料。

呼吸或皮肤过敏： 无资料。

生殖细胞突变性： 无资料。

致癌性： 无资料。

生殖毒性： 无资料。

第12部分 生态学信息

生态毒性： 无资料。

持久性及降解性： 无资料。

生物富集或生物积累性： 无资料。

土壤中的迁移性： 无资料

其它有害作用： 该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给予特别注意。应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染，陆地上不易迁移，生物降解和化学降解资料缺乏。

第13部分 废弃处置

废弃化学品：

应首先考虑回收利用，然后可考虑按照国家和地方有关法规处 置。允许气体安全地扩散到大气中或当做燃料使用。

污染包装物：

把倒空的容器归还厂商或按照国家和地方有关法规处置 。

废弃注意事项：

处置前应参阅国家和地方有关法规。处置过程中应避免污染环境

第14部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN号） ：1011

危险货物编号（WGH号）：  21012

联合国运输名称： 正丁烷

联合国危险性分类： 第2.1类易燃气体

包装类别： Ⅱ类包装

包装标志： 易燃气体。

包装方法： 安瓿瓶外普通木箱。、钢质气瓶。

海洋污染物（是/否）： 否。

运输注意事项：

本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应 配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装 臵 ，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区  和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第15部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准，针对危险化学品的安全生产、使用、储存、经营、运输、废弃等做了相应规定。

《中华人民全生产法》(2014年12月1日 第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过 ）；

《中华人民国职业病防治法》(2011年12月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)；

《中华人民国环境保护法》(2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过)；

《危险化学品安全管理条例.(国务院令第591号)；

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(2002年4月30日国务院第57次常务会议通过)；

《化学品分类、警示标签和警示性说明规系列标准》(GB20576-2006)

《化学品安全技术说明书容和项目顺序》(GB/T16483－2008)

《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T 17519-2013）

《工作场所有害因素职业接触限值》 (GBZ2-2007)

第16部分 其他信息

编写和修订信息：  初版

参考文献：

1.《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T 17519-2013）

2．《化学品安全技术说明书容和项目顺序》（GB/T 16483-2008）

3.《化学品安全技术说明书容和项目顺序》（GB16483-2008）

4.《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）

5.《危险货物运输包装类别划分》（GB/T15098-2008）

6.《危险货物品名表》（GB12268-2012）

7.《化学品安全标签编写规定》（GB15258-2009）

8.《危险货物分类和品名编》（GB6944-2012）

9.《危险货物包装标志》（GB190-2009）

10.《包装储运图示》（GB191-2008）

11.《工作场所有害因素职业接触限制 化学有害因素》（GBZ 1-2007），

缩略语和首字母缩写：

LD50：半数致死剂量（median lethal dose），指能杀死一半试验总体之有害物质、有毒物质或游离辐射的剂量。

TLV-TWA：时间加权平均容许浓度（permissible concentration-time weighted average），指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

免责声明：

本SDS的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本SDS只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本SDS的使用者，在特殊的使用条件下必须对该SDS的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下，由于使用本SDS所导致的伤害，本SDS的编写者将不负任何责任。